## Dimensionamento impianti Enki
[8 empty] | Enki S.r.l. | [16 empty] | vol. rig. | t. rig.
[8 empty] | Sede legale: Via G. Acerbis 14 - 24022 Alzano Lombardo (BG) | [6 empty] | Q base |  | Q maggiorata | Q picco
[8 empty] | Sede operativa: Via A. Locatelli 13/E - 24020 Ranica (BG) | [6 empty] | 22.7 | Mini Enki HF (22,7 - 38,2 l/min) | 28.375 | 38.2 | l/min | 0.45 |  |  |  |  | 34 | 11 | 1
[8 empty] | Tel. +39 035 4123378 - Fax +39 035 4536194 - P.Iva e C.F. 03845640162 | [6 empty] | 30.3 | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min) | 37.875 | 45.4 | l/min | 0.45 | 0.57 |  |  |  | 72 | 29 | 2
[8 empty] | enki@enkiwater.it | [6 empty] | 41.6 | Mach 2040s OD (41,6 - 56,7 l/min) | 45.76 | 56.7 | l/min | 0.45 |  |  |  |  | 26.5 | 11 | 3
[8 empty] | enki@pec.enkiwater.it | [6 empty] | 23 | Mach 2050s (23 - 45 l/min) | 28.75 | 45 | l/min | 0.45 |  |  |  |  | 26.5 | 11 | 4
[8 empty] | www.enkiwater.it | [6 empty] | 34.5 | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min) | 43.125 | 57.5 | l/min | 0.23 | 0.45 |  |  |  | 19 | 11
[15 empty] | 38.6 | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min) | 48.25 | 56.8 | l/min | 0.45 | 0.64 |  |  |  | 53 | 11
Programma di dimensionamento degli addolcitori Enki | [7 empty] | (ver 1.0) | [6 empty] | 34 | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | 40.8 | 57 | l/min | 0.82 | 1.1 | 1.2 | 1.4 |  | 110 | 40
I dati in input al foglio di calcolo vanno inseriti nelle celle azzurre. | [14 empty] | 44 | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | 52.8 | 68 | l/min | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 |  | 132 | 45
Le caselle di scelta multipla sono colorate in verde. | [14 empty] | 78 | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) | 85.8 | 114 | l/min | 1.2 | 1.8 | 2 |  |  | 132 | 45
Si consiglia, in via cautelativa, di comunicare il risultato del calcolo all'ufficio tecnico di Enki Srl per avere una conferma | [14 empty] | 45 | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | 54 | 72 | l/min | 2.5 | 3.4 | 4.5 | 6.8 |  | 386 | 90
sul dimensionamento. | [14 empty] | 79 | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min) | 86.9 | 117 | l/min | 2.5 | 4.5 | 6.8 |  |  | 386 | 90
[15 empty] | 45 | Mach 2175s (45 - 72 l/min) | 51.75 | 72 | l/min | 6.8 | 13.6 |  |  |  | 538 | 90
Dati di input | [14 empty] | 76 | CP 213s (76 - 114 l/min) | 83.6 | 114 | l/min | 6.8 | 11.3 |  |  |  | 538 | 90
[15 empty] | 106 | CP 213s OD (106 - 151 l/min) | 116.6 | 151 | l/min | 6.8 | 11.3 |  |  |  | 538 | 90
numero di alloggi |  |  |  | 4 |  |  | (inserire un numero intero compreso tra 1 e 100) | [7 empty] | 87 | CP 216s (87 - 125 l/min) | 95.7 | 125 | l/min | 10.9 | 18.1 |  |  |  | 606 | 90
[15 empty] | 132 | CP 216s OD (132 - 178 l/min) | 145.2 | 178 | l/min | 10.9 | 18.1 |  |  |  | 606 | 90
numero di persone per appartamento |  |  |  | 4 |  |  | (inserire un numero intero compreso tra 2 e 5)
[20 empty] | 1.2 | 1.8 | 2 | 0
dotazione idrica giornaliera |  |  |  | 200 | l/ab*g |  | (inserire | 200 | per il calcolo su tutta l'acqua in ingresso | [8 empty] | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)1.2 | 51 | 103 | 154 | 188 | 239 | 291 | 325 | 376
[8 empty] | 100 | per invece la sola ACS) | [8 empty] | SCARTO ASSOLUTO | 229 | 177 | 126 | 92 | 41 | 11 | 45 | 96
[18 empty] | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)Volume acqua | 12004 | 6002 | 4001 | 3001 | 2401 | 2001 | 1714 | 1500
durezza dell'acqua in ingresso |  |  |  | 28 | °f |  | (inserire un numero intero compreso tra 15 e 300 °f di durezza) | [11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[18 empty] | 11 | 1: 2001; 4: Disco; 5: 6
durezza dell'acqua in uscita |  |  |  | 5 | °f |  |  | Addolcitore scelto |  |  | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) |  | 85.8 | 114
[13 empty] | 85.8 | 134.3571 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ferro+manganese in ingresso |  |  |  | 0 | mg/l |  |  | N. moduli in parallelo |  |  | 1 |  |  |  |  | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | 0.82 | Mach 2030s (34 - 57 l/min)0.82 | 68 | 171 | 239 | 325 | 393 | 462 | 530 | 581
[16 empty] | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | 1.1 | Mach 2030s (34 - 57 l/min)1.1 | 86 | 188 | 274 | 376 | 445 | 530 | 599 | 667
percentuale di bypass acqua |  |  |  | 17.8571 | % |  |  |  |  | Verifica della portata di esercizio | OK |  |  |  |  | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | 1.2 | Mach 2030s (34 - 57 l/min)1.2 | 103 | 205 | 308 | 393 | 479 | 564 | 650 | 735
(acqua che transiterà dalla linea di bypass dell'addolcitore) | [9 empty] | Verifica della portata di punta | OK |  |  |  |  | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | 1.4 | Mach 2030s (34 - 57 l/min)1.4 | 120 | 222 | 325 | 428 | 513 | 616 | 701 | 770
[16 empty] | Mach 2030s (34 - 57 l/min) | Volume acqua | Mach 2030s (34 - 57 l/min)Volume acqua | 4743 | 2372 | 1581 | 1186 | 949 | 791 | 678 | 593
consumo d'acqua stimato |  |  |  | 3200 | l/g | 2628.5714 |  | Consumo di sale per rigenerazione |  |  | 1.2 | kg
porta di esercizio stimata |  |  |  | 40 | l/min | 32.8571 |  | Consumo di sale tot. (se più moduli) |  |  | 1.2 | kg | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
porta di picco stimata |  |  |  | 45 | l/min | 36.9643 | [9 empty] | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | 1.2 | Mach 2060s (44 - 68 l/min)1.2 | 137 | 257 | 376 | 479 | 581 | 684 | 770 | 855
280 | ppm CaCO3 |  | 16.3743 | gpg |  |  |  | Volume d'acqua disponibile |  |  | 2001 | litri |  |  |  | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | 1.6 | Mach 2060s (44 - 68 l/min)1.6 | 154 | 308 | 462 | 581 | 701 | 821 | 923 | 1026
Costi operativi dei servizi | [7 empty] | tra una rigenerazione e l'altra | [7 empty] | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | 1.8 | Mach 2060s (44 - 68 l/min)1.8 | 171 | 325 | 479 | 616 | 752 | 872 | 975 | 1077
[8 empty] | (per bombola) |  |  | più % bypass |  |  |  |  | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | 2 | Mach 2060s (44 - 68 l/min)2 | 188 | 342 | 496 | 650 | 787 | 906 | 1026 | 1129
acqua |  | 1 | €/m³ | [12 empty] | Mach 2060s (44 - 68 l/min) | Volume acqua | Mach 2060s (44 - 68 l/min)Volume acqua | 4743 | 2372 | 1581 | 1186 | 949 | 791 | 678 | 593
[11 empty] | 2358.3214 | litri
fogna |  | 0.2 | €/m³
[8 empty] | Numero disco consigliato |  |  | 6 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
sale |  | 0.32 | €/kg | [12 empty] | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) | 1.2 | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)1.2 | 51 | 103 | 154 | 188 | 239 | 291 | 325 | 376
[8 empty] | Rigenerazione prevista ogni: |  |  | 0.89719 | gg |  |  |  | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) | 1.8 | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)1.8 | 68 | 137 | 188 | 257 | 291 | 359 | 428 | 479
elettricità |  | 0 | €/kWh | [12 empty] | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) | 2 | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)2 | 68 | 137 | 205 | 274 | 325 | 393 | 445 | 513
[8 empty] | Tempo di rigenerazione |  |  | 45 | min |  |  |  | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min) | Volume acqua | Mach 2060s OD (78 - 114 l/min)Volume acqua | 12004 | 6002 | 4001 | 3001 | 2401 | 2001 | 1714 | 1500
(per bombola)
Costi operativi in presenza di acqua dura (stimati)
[8 empty] | Volume d'acqua per rigenerazione |  |  | 132 | litri | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Detergenti e saponi per lavastoviglie |  |  |  | 120 | / anno | [10 empty] | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | 2.5 | Mach 2100s (45 - 72 l/min)2.5 | 1: 188; 2: 359; 3: 513; 4: 650
[8 empty] | Costi di manutenzione | [7 empty] | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | 3.4 | Mach 2100s (45 - 72 l/min)3.4 | 1: 239; 2: 445; 3: 650; 4: 821
Detergenti e saponi per lavatrici |  |  |  | 200 | / medio annuo | [10 empty] | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | 4.5 | Mach 2100s (45 - 72 l/min)4.5 | 291 | 530 | 787 | 992 | 1146 | 1300 | 1454 | 1607
[8 empty] | Bollitore e linea acqua calda |  |  | 500 | in | 5 | anni |  | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | 6.8 | Mach 2100s (45 - 72 l/min)6.8 | 325 | 633 | 889 | 1129 | 1300 | 1505 | 1760 | 1830
Costo di produzione dell'acqua calda |  |  |  | 500 | / medio annuo | [10 empty] | Mach 2100s (45 - 72 l/min) | Volume acqua | Mach 2100s (45 - 72 l/min)Volume acqua | 6492 | 3246 | 2164 | 1623 | 1298 | 1082 | 927 | 811
[8 empty] | Lavatrici |  |  | 300 | in | 5 | anni
[8 empty] | Lavastoviglie |  |  | 300 | in | 5 | anni |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[12 empty] | 1.3569 |  |  |  | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min) | 2.5 | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min)2.5 | 86 | 171 | 239 | 308 | 376 | 428 | 479 | 513
[16 empty] | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min) | 4.5 | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min)4.5 | 137 | 257 | 376 | 462 | 564 | 650 | 718 | 787
Costi operativi previsti | [6 empty] | Risparmi previsti |  |  |  | n/gg |  |  |  |  | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min) | 6.8 | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min)6.8 | 171 | 325 | 462 | 581 | 684 | 787 | 889 | 975
Sale / giorno |  |  | 0.52105 |  |  |  | Detergenti (lavastoviglie) |  |  | -36.4702 | [5 empty] | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min) | Volume acqua | Mach 2100s OD (79 - 117 l/min)Volume acqua | 14494 | 7247 | 4831 | 3624 | 2899 | 2416 | 2071 | 1812
Acqua / giorno |  |  | 0.14926 |  |  |  | Detergenti (lavatrice) |  |  | -103.3322
Elettricità / giorno |  |  | 0 |  |  |  | Acqua calda |  |  | -151.9591
Totale giornaliero |  |  | 0.67031 |  |  |  | Manutenzioni |  |  | -66.862 | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Totale mensile |  |  | 20.1092 |  |  |  | Totale |  |  | -358.6234 | [5 empty] | Mach 2175s (45 - 72 l/min) | 6.8 | Mach 2175s (45 - 72 l/min)6.8 | 462 | 855 | 1197 | 1505 | 1761 | 2001 | 2206 | 2394
Totale annuo |  |  | 241.3106 |  |  |  | Stima risparmio realizzato |  |  | 117.3128 | [5 empty] | Mach 2175s (45 - 72 l/min) | 13.6 | Mach 2175s (45 - 72 l/min)13.6 | 581 | 1060 | 1488 | 1881 | 2206 | 2497 | 2770 | 2993
[16 empty] | Mach 2175s (45 - 72 l/min) | Volume acqua | Mach 2175s (45 - 72 l/min)Volume acqua | 6492 | 3246 | 2164 | 1623 | 1298 | 1082 | 927 | 811
|  |  | 5.6 | mg/l |  |  | 100 |  |  |  | 0.16374
|  |  | 0.32749 | gpg |  |  | 60 |  |  |  | 0.31374 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[7 empty] | 60 |  |  |  | 0.0098246 |  |  |  |  | CP 213s OD (106 - 151 l/min) | 6.8 | CP 213s OD (106 - 151 l/min)6.8 | 86 | 171 | 239 | 291 | 359 | 427 | 513 | 589
[7 empty] | 220 |  |  |  | 0.30392 |  |  |  |  | CP 213s OD (106 - 151 l/min) | 11.3 | CP 213s OD (106 - 151 l/min)11.3 | 103 | 205 | 274 | 342 | 410 | 513 | 599 | 684
[11 empty] | 0.30392 |  |  |  |  | CP 213s OD (106 - 151 l/min) | Volume acqua | CP 213s OD (106 - 151 l/min)Volume acqua | 33800 | 16900 | 11300 | 8400 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200
0.51666
0.51666
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | CP 216s OD (132 - 178 l/min) | 10.9 | CP 216s OD (132 - 178 l/min)10.9 | 86 | 154 | 222 | 274 | 325 | 376 | 428 | 513
[16 empty] | CP 216s OD (132 - 178 l/min) | 18.1 | CP 216s OD (132 - 178 l/min)18.1 | 103 | 205 | 274 | 359 | 428 | 513 | 599 | 684
[16 empty] | CP 216s OD (132 - 178 l/min) | Volume acqua | CP 216s OD (132 - 178 l/min)Volume acqua | 57500 | 28800 | 19200 | 14400 | 11500 | 9600 | 8200 | 7200
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | Mini Enki HF (22,7 - 38,2 l/min) | 0.45 | Mini Enki HF (22,7 - 38,2 l/min)0.45 | 71 | 142 | 196 | 267 | 338 | 392 | 445 | 516
[16 empty] | Mini Enki HF (22,7 - 38,2 l/min) | Volume acqua | Mini Enki HF (22,7 - 38,2 l/min)Volume acqua | 2280 | 1140 | 760 | 570 | 456 | 378 | 325 | 285
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min) | 0.45 | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min)0.45 | 1: 68; 2: 137; 3: 205
[16 empty] | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min) | 0.57 | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min)0.57 | 86 | 188 | 274 | 359 | 428
[16 empty] | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min) | Volume acqua | Mach 2025s (30,3 - 45,4 l/min)Volume acqua | 2771 | 1385 | 924 | 693 | 554
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | Mach 2040s OD (41,6 - 56,7 l/min) | 0.45 | Mach 2040s OD (41,6 - 56,7 l/min)0.45 | 120 | 257 | 359 | 462 | 530 | 616 | 684 | 752
[16 empty] | Mach 2040s OD (41,6 - 56,7 l/min) | Volume acqua | Mach 2040s OD (41,6 - 56,7 l/min)Volume acqua | 2487 | 1244 | 829 | 622 | 497 | 415 | 355 | 311
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | Mach 2050s (23 - 45 l/min) | 0.45 | Mach 2050s (23 - 45 l/min)0.45 | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 | 616 | 718 | 804
[16 empty] | Mach 2050s (23 - 45 l/min) | Volume acqua | Mach 2050s (23 - 45 l/min)Volume acqua | 2770 | 1385 | 923 | 592 | 552 | 461 | 397 | 348
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min) | 0.23 | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min)0.23 | 34 | 86 | 137 | 171 | 222 | 257 | 308 | 342
[16 empty] | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min) | 0.45 | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min)0.45 | 68 | 137 | 188 | 257 | 325 | 393 | 462 | 513
[16 empty] | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min) | Volume acqua | CC 206c (34,5 - 57,5 l/min)Volume acqua | 2207 | 1103 | 736 | 552 | 441 | 368 | 315 | 276
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min) | 0.45 | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min)0.45 | 68 | 154 | 239 | 325 | 393 | 462 | 513 | 599
[16 empty] | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min) | 0.64 | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min)0.64 | 86 | 188 | 291 | 376 | 462 | 547 | 599 | 684
[16 empty] | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min) | Volume acqua | CC 208c (38,6 - 56,8 l/min)Volume acqua | 2771 | 1385 | 924 | 693 | 554 | 462 | 396 | 346
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | CP 213s (76 - 114 l/min) | 6.8 | CP 213s (76 - 114 l/min)6.8 | 103 | 205 | 308 | 410 | 513 | 599 | 684 | 770
[16 empty] | CP 213s (76 - 114 l/min) | 11.3 | CP 213s (76 - 114 l/min)11.3 | 120 | 239 | 359 | 479 | 581 | 684 | 770 | 872
[16 empty] | CP 213s (76 - 114 l/min) | Volume acqua | CP 213s (76 - 114 l/min)Volume acqua | 33800 | 16900 | 11300 | 8400 | 6800 | 5600 | 4800 | 4200
[19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[16 empty] | CP 216s (87 - 125 l/min) | 10.9 | CP 216s (87 - 125 l/min)10.9 | 86 | 171 | 257 | 342 | 428 | 513 | 599 | 684
[16 empty] | CP 216s (87 - 125 l/min) | 18.1 | CP 216s (87 - 125 l/min)18.1 | 120 | 222 | 342 | 445 | 547 | 650 | 735 | 838
[16 empty] | CP 216s (87 - 125 l/min) | Volume acqua | CP 216s (87 - 125 l/min)Volume acqua | 57500 | 28800 | 19200 | 14400 | 11500 | 9600 | 8200 | 7200